| 全国电力工业统计数据一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 |  | 本月止累计 |  |
|  |  | 绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 |
| 全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4160 | 7.0 | 11655 | 6.8 |
| 其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 67 | -0.2 | 190 | -3.0 |
| 第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3070 | 4.1 | 8385 | 4.5 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 3022 | 3.8 | 8247 | 4.5 |
| 轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 489 | 16.9 | 1313 | 2.6 |
| 重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2532 | 1.6 | 6934 | 4.8 |
| 第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 458 | 19.0 | 1398 | 13.0 |
| 城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 565 | 16.5 | 1683 | 15.5 |
| 6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 |  |  | 102993 | 9.0 |
| 其中:水 电 | 万千瓦 |  |  | 19724 | 6.7 |
| 火 电 | 万千瓦 |  |  | 76872 | 7.6 |
| 核 电 | 万千瓦 |  |  | 1257 | 16.2 |
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 |  |  | 320 | -5 |
| 全国线路损失率 | ％ |  |  | 6.51 | 0.8 |
| 全国供热量 | 万百万千焦 |  |  | 107650 | 8.0 |
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 |  |  | 6903 | 9.7 |
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 |  |  | 1116 | -18 |
| 其中：水电 | 小时 |  |  | 516 | -65 |
| 火电 | 小时 |  |  | 1295 | 4 |
| 全国发电累计厂用电率 | % |  |  | 5.41 | 0.0 |
| 其中：水电 | % |  |  | 0.55 | 0.1 |
| 火电 | % |  |  | 5.91 | -0.1 |
| 电源基本建设投资完成额 | 亿元 |  |  | 724 |  |
| 其中:水电 | 亿元 |  |  | 276 |  |
| 火电 | 亿元 |  |  | 141 |  |
| 核电 | 亿元 |  |  | 171 |  |
| 电网基本建设投资完成额 | 亿元 |  |  | 432 |  |
| 发电新增设备容量 | 万千瓦 |  |  | 924 |  |
| 其中：水电 | 万千瓦 |  |  | 127 |  |
| 火电 | 万千瓦 |  |  | 649 |  |
| 新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 |  |  | 2279 |  |
| 新增220千伏及以上线路长度 | 千米 |  |  | 3069 |  |

注：全社会用电量指标是全口径数据。