| 全国电力工业统计数据一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 |  | 本月止累计 |  |
|  |  | 绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 |
| 全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4061 | 5.2 | 19618 | 5.8 |
| 其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 92 | -1.5 | 359 | -3.5 |
| 第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3126 | 4.0 | 14426 | 3.8 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 3078 | 4.1 | 14190 | 3.7 |
| 轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 505 | 4.4 | 2326 | 3.1 |
| 重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2573 | 4.0 | 11864 | 3.9 |
| 第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 405 | 11.9 | 2223 | 12.4 |
| 城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 438 | 9.8 | 2610 | 14.2 |
| 6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 |  |  | 104105 | 8.9 |
| 其中:水 电 | 万千瓦 |  |  | 20070 | 7.0 |
| 火 电 | 万千瓦 |  |  | 77387 | 7.4 |
| 核 电 | 万千瓦 |  |  | 1257 | 16.2 |
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 |  |  | 323 | -4 |
| 全国线路损失率 | ％ |  |  | 6.28 | 0.62 |
| 全国供热量 | 万百万千焦 |  |  | 144934 | 7.1 |
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 |  |  | 9046 | 7.0 |
| 全国供电量 | 亿千瓦时 |  |  | 17544 | 5.1 |
| 全国售电量 | 亿千瓦时 |  |  | 16441 | 4.4 |
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 |  |  | 1853 | -71 |
| 其中：水电 | 小时 |  |  | 1063 | -8 |
| 火电 | 小时 |  |  | 2097 | -73 |
| 全国发电累计厂用电率 | % |  |  | 5.37 | -0.07 |
| 其中：水电 | % |  |  | 0.47 | 0.02 |
| 火电 | % |  |  | 6.00 | -0.10 |
| 电源基本建设投资完成额 | 亿元 |  |  | 1143 |  |
| 其中:水电 | 亿元 |  |  | 444 |  |
| 火电 | 亿元 |  |  | 295 |  |
| 核电 | 亿元 |  |  | 254 |  |
| 电网基本建设投资完成额 | 亿元 |  |  | 1003 |  |
| 发电新增设备容量 | 万千瓦 |  |  | 1831 |  |
| 其中：水电 | 万千瓦 |  |  | 294 |  |
| 火电 | 万千瓦 |  |  | 1228 |  |
| 新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 |  |  | 3957 |  |
| 新增220千伏及以上线路长度 | 千米 |  |  | 5705 |  |

注：全社会用电量指标是全口径数据。