| 全国电力工业统计数据一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 |  | 本月止累计 |  |
|  |  | 绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 |
| 全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4556 | 4.5 | 28332 | 5.4 |
| 其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 122 | 3.9 | 589 | -0.4 |
| 第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3395 | 3.1 | 20981 | 3.6 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 3344 | 3.0 | 20644 | 3.5 |
| 轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 543 | 5.9 | 3406 | 4.2 |
| 重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2801 | 2.4 | 17237 | 3.4 |
| 第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 517 | 10.2 | 3193 | 11.9 |
| 城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 521 | 9.11 | 3569 | 12.5 |
| 6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 |  |  | 105010 | 8.3 |
| 其中:水 电 | 万千瓦 |  |  | 20263 | 6.1 |
| 火 电 | 万千瓦 |  |  | 77841 | 6.9 |
| 核 电 | 万千瓦 |  |  | 1257 | 16.2 |
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 |  |  | 324 | -4 |
| 全国线路损失率 | ％ |  |  | 6.75 | 0.11 |
| 全国供热量 | 万百万千焦 |  |  | 177383 | 6.2 |
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 |  |  | 10894 | 6.8 |
| 全国供电量 | 亿千瓦时 |  |  | 25397 | 4.7 |
| 全国售电量 | 亿千瓦时 |  |  | 23683 | 4.6 |
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 |  |  | 2645 | -122 |
| 其中：水电 | 小时 |  |  | 1901 | 135 |
| 火电 | 小时 |  |  | 2907 | -167 |
| 全国发电累计厂用电率 | % |  |  | 5.53 | -0.11 |
| 其中：水电 | % |  |  | 0.42 | 0.002 |
| 火电 | % |  |  | 6.16 | -0.06 |
| 电源基本建设投资完成额 | 亿元 |  |  | 1710 |  |
| 其中:水电 | 亿元 |  |  | 626 |  |
| 火电 | 亿元 |  |  | 479 |  |
| 核电 | 亿元 |  |  | 378 |  |
| 电网基本建设投资完成额 | 亿元 |  |  | 1669 |  |
| 发电新增设备容量 | 万千瓦 |  |  | 2892 |  |
| 其中：水电 | 万千瓦 |  |  | 600 |  |
| 火电 | 万千瓦 |  |  | 1790 |  |
| 新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 |  |  | 10722 |  |
| 新增220千伏及以上线路长度 | 千米 |  |  | 19861 |  |

注：全社会用电量指标是全口径数据。