国家能源应用技术研究及工程示范项目

“大型风电系统型式试验和并网测试技术研究及工程

应用示范”申报指南

一、指南说明

大力开发可再生能源是我国能源发展战略的重要组成部分，也是落实科学发展观、建设资源节约型社会的基本要求。随着《可再生能源法》及其配套政策的实施，各级政府积极促进，我国风电进入高速发展阶段。

风电装机容量的激增刺激了我国风电制造业快速发展。在短短5年时间内我国风电行业已经初步形成了完整的产业链，兆瓦级风电机组制造企业已经达到80多家。但是，由于我国大部分制造商采用直接购买许可证和委托设计的方式生产制造风电机组，产品自主设计和创新能力不足，同时相关的标准、检测及认证体系还未完全建立，制约了风电行业的健康发展。

依据国家有关文件精神，为了提升我国风电技术水平，促进风电产业健康发展，保障电网安全，设立“大型风电系统型式试验和并网测试技术研究及工程应用示范”项目。本项目需要深入研究风电机组型式试验和并网检测中存在的关键技术及技术难点，改进现有的检测方法和检测手段；制定一系列技术规范和技术标准，完善风电机组检测体系，为我国风电的可持续发展保驾护航。

综合考虑本项目的特点，本项目委托“国家能源大型风电并网系统研发（实验）中心”作为项目的组织单位，编写项目申报书。符合申报条件的单位可申请本项目的课题，对于具备三个以上优势单位的课题，通过专家论证确定课题的承担单位。项目论证和课题论证同时进行。

二、指南内容

1、项目名称

大型风电系统型式试验和并网测试技术研究及工程应用示范

2、项目总体目标

本项目的总体目标是通过对风电测试技术研究，开发关键试验装置和试验平台，建立完善的风电机组型式试验和并网测试能力；跟踪国际风电测试技术发展动态，积极参与国际标准的制修订工作，建立符合我国风电特点的标准规范体系，最终形成我国风电检测体系。

3、项目的课题设置

本项目下设九个课题：

课题1: 风电机组功率特性测试关键技术研究

研究内容：

深入研究风电机组功率特性的测试技术，开发风电机组功率特性测试系统；研究风电机组功率特性测试场地标定方法；研究先进测风设备（Lidar）用于风电机组功率特性测试的方法；研究风电机组机舱风速计验证功率曲线方法。

考核指标：

（1）依据新版IEC测试标准，开发风电机组功率特性测试系统；

（2）完成风电机组功率特性典型测试；

（3）完成风电机组功率特性测试场地标定测试；

（4）采用Lidar完成风电机组功率特性测试；

（5）完成风电机组机舱风速计验证功率曲线试验。

国拨经费控制额：200万元

课题2: 风电机组电能质量和功率控制测试关键技术研究

研究内容：

研究风电机组电能质量和功率控制测试方法和测试技术，依据新版IEC标准开发风电机组电能质量和功率控制测试系统；研究测试不确定度评估技术。

考核指标：

（1）依据新版IEC标准开发风电机组电能质量测试系统；

（2）完成风电机组电能质量典型测试；

（3）完成风电机组功率控制典型测试；

（4）提交风电机组电能质量和功率控制不确定度评定方法研究报告。

国拨经费控制额：100万元

课题3: 风电机组噪声测试关键技术研究

研究内容：

研究风电机组噪声测试方法和测试技术，依据新版IEC标准开发车载式移动噪声测试系统；建立风电机组和风电场声源模型，开展风电场噪声影响评估。

考核指标：

（1）依据新版IEC标准开发车载式移动风电机组噪声测试系统；

（2）完成风电机组噪声典型测试；

（3）建立不同类型风电机组声源模型;

（4）建立风电场的声源模型，结合当地风资源数据对风电场全年噪声影响进行评估；

国拨经费控制额：150万元

课题4: 风电机组载荷测试关键技术研究

研究内容：

研究风电机组载荷测试方法和测试技术，依据新版IEC标准开发风电机组载荷测试系统，开展风电机组机械载荷典型测试；开发大型风电机组在线综合动态测试系统，建立风电机组测试数据分析优化平台，分析风电机组设计、制造、安装和运行指标，为风电机组认证、设计优化提供依据。

考核指标：

（1）依据新版IEC标准开发风电机组机械载荷测试系统；

（2）完成风电机组机械载荷典型测试；

（3）开发大型风电机组在线综合动态测试系统；

（4）开发远程监控系统，建立风电机组测试数据分析优化平台。

国拨经费控制额：150万元

课题5: 风电机组电网适应性测试关键技术研究；

研究内容：

研究各国并网导则对风电机组电网适应性的要求，结合我国电网状况和区域电网运行特性，提出风电机组电网适应能力的技术要求。研制3MW电网运行状态模拟发生装置，模拟电网正常运行、频率波动、电压变动、三相不平衡、谐波发生等状态，开发风电机组电网适应性测试监控系统，开展典型测试工作。

考核指标：

（1）研制3MW电网运行状态模拟发生装置；

（2）开发风电机组电网适应性测试监控系统；

（3）完成风电机组电网适应性现场典型测试。

国拨经费控制额：1000万元

课题6: 风电机组建模及模型验证关键技术研究；

研究内容：

研究总结不同类型风电机组低电压穿越的控制策略和实现方法，建立风电机组暂态和稳态仿真通用电气模型；研究风电机组通用电气模型的参数辨识方法；研究风电机组电气仿真模型验证方法。

考核指标：

（1）提交双馈型和直驱型两种风电机组低电压穿越控制策略研究报告；

（2）建立双馈型和直驱型两种风电机组的通用电气模型；

（3）提交风电机组参数辨识方法研究报告；

（4）提交风电机组电气仿真模型验证方法研究报告。

国拨经费控制额：200万元

课题7: 风杯式风速计标定关键技术研究；

研究内容：

依据国际风电测试协会MEASNET标准，建立满足风电机组测试用风杯式风速计的低湍流高品质风洞。建立风杯式风速计校准溯源体系。

考核指标：

（1）建立符合MEASNET标准的低湍流高品质风洞；

（2）取得风速计校准的国际互认可资质；

（3）制定风速计校准规范。

国拨经费控制额：500万元

课题8: 风电场并网符合性评估关键技术研究

研究内容：

研究风电场并网符合性测试及评估关键技术，包括风电场电能质量、功率控制能力、低电压穿越能力验证等内容。开发风电场电能质量、功率控制测试系统；研究风电场低电压穿越能力评估技术，建立全面的风电场并网符合性测试评估体系。

考核指标：

（1）研制装机规模为10万千瓦风电场电能质量、功率控制测试系统；

（2）完成装机规模为10万千瓦风电场电能质量、功率控制测试报告；

（3）针对装机规模为10万千瓦的风电场开展低电压穿越能力仿真验证。

（4）提交风电场并网符合性测试评估方法研究报告。

国拨经费控制额：500万元

课题9: 风电检测标准体系研究

研究内容：

研究测试技术，总结测试经验，制修订风电检测标准和技术规范，完善我国风电检测标准体系，推动风电产业健康发展.

考核指标：

（1）修订风电机组型式试验相关国家标准；

（2）制定风电机组并网测试相关国家标准；

（3）制定风杯式风速计校准技术规范；

（4）制定风电场测试相关标准。

国拨经费控制额：200万元

4、项目支持年限

2011年 7月至 2014年 6月

5、其它需说明的内容。

三、注意事项

1.	课题申报者应根据本项目申报指南编写《课题申报书》、《课题概算书》。

2.	课题必须由法人（单位）提出申请，法人是课题依托单位，且必须指定一名自然人担任课题申请负责人。每个课题申报只能有一个课题申请负责人和一个依托单位，课题的协作单位不能超过5家。

3.	课题申请单位应符合的基本条件：在中华人民共和国境内登记注册、过去两年内在申请和承担国家科技计划项目中没有不良信用记录的企事业法人单位，包括：大学、科研机构等事业法人；中方控股的企业法人。

4.	课题负责人应符合的基本条件：

（1）具有中华人民共和国国籍；

（2）年龄在55岁（含）以下（按指南发布之日计算）；

（3）具有高级职称或已获得博士学位；

（4）每年（含跨年度连续）离职或出国的时间不超过6个月；

（5）过去三年内在申报和承担国家能源科技计划项目中没有不良信用记录。

5.	申请者提出的国拨经费申请不得高于项目申报指南规定的国拨经费控制额，自筹经费与国拨经费的比例原则上应不低于1:1，否则不予受理。

6.	课题申报受理的截止日期为2011年5月5日（星期四）17时。课题承担单位于截止日期前，将打印版申报书7本和电子版光盘报送至国家能源局能源节约和科技装备司。

7．咨询联系人及联系方式：

联系人：李晨  卢琛钰  孙嘉弥

联系电话：13810551185  13681359087  010-68505693

地址：北京市西城区月坛南街38号

邮编：100824